## Slide 1: ２０１５年度夏季の電力需給対策について （概要）
２０１５年５月２２日
電力需給に関する検討会合
資料１

## Slide 2
１．2015年度夏季の電力需給見通し
○ 老朽火力の最大限の活用等を前提に、全国的に必要最低限の予備率（３％）以上が確保される見通し。ただし、関西電力及び九州電力は単独で予備率３％以上を確保できず（それぞれ0.8％、▲2.3％ ）、他社からの受電により、何とか予備率３％以上を確保。
※１ 2010年度並みの猛暑を想定し、直近の経済見通し、2014年度夏季の節電実績を踏まえた定着節電を織り込み。
（中部電力、関西電力及び九州電力管内は猛暑であった2013年度、沖縄は2009年度夏季並み）
※２ 沖縄電力については、本州と連系しておらず単独系統であり、また離島が多いため予備率が高くならざるを得ない面があることに留意する必要。
(万kW) | 東日本 ３社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中西日本 ６社 | 中部 | 関西 | 北陸 | 中国 | 四国 | 九州 | ９電力 | 沖縄※２
①最大電力需要 | 7,007 | 472 | 1,445 | 5,090 | 9,253 | 2,597 | 2,791 | 545 | 1,128 | 549 | 1,643 | 16,260 | 156
②供給力 | 7,687 | 513 | 1,524 | 5,650 | 9,647 | 2,765 | 2,813 | 580 | 1,286 | 616 | 1,588 | 17,334 | 225
②供給-①需要 （予備率） | 680 （9.7%） | 41 （8.7%） | 79 （5.5%） | 560 （11.0%） | 394 （4.3%） | 168 （6.4%） | 22 （0.8%） | 35 （6.4%） | 158 （14.0%） | 67 （12.1%） | ▲55 （▲2.3%） | 1,074 (6.6%） | 68 (43.7%)
(万kW) | 東日本 ３社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中西日本 ６社 | 中部 | 関西 | 北陸 | 中国 | 四国 | 九州 | ９電力 | 沖縄※２
①最大電力需要 | 7,007 | 472 | 1,445 | 5,090 | 9,253 | 2,597 | 2,791 | 545 | 1,128 | 549 | 1,643 | 16,260 | 156
②供給力 | 7,687 | 513 | 1,524 | 5,650 | 9,706 | 2,725 | 2,875 | 580 | 1,217 | 616 | 1,693 | 17,393 | 225
②供給-①需要 （予備率） | 680 （9.7%） | 41 （8.7%） | 79 （5.5%） | 560 （11.0%） | 453 （4.9%） | 128 （4.9%） | 84 （3.0%） | 35 （6.4%） | 89 （7.9%） | 67 （12.1%） | 50 （3.0%） | 1133 (7.0%） | 68 (43.7%)
（参考） 電力間融通を行わない場合
2015年度夏季（８月）の見通し※１
1

## Slide 3
１機目稼働
（川内原発１機、＋89万kW)
さらに２機目稼働
（川内原発１機、＋89万kW、
計178万kW）
(万kW) | 東日本３社 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部及び西日本 ６社 | 中部 | 関西 | 北陸 | 中国 | 四国 | 九州 | ９電力 | 沖縄
①最大電力需要 | 7,007 | 472 | 1,445 | 5,090 | 9,253 | 2,597 | 2,791 | 545 | 1,128 | 549 | 1,643 | 16,260 | 156
②供給力 | 7,687 | 513 | 1,524 | 5,650 | 9,706 | 2,725 | 2,875 | 580 | 1,217 | 616 | 1,693 | 17,393 | 225
②供給－①需要 | 680 | 41 | 79 | 560 | 453 | 128 | 84 | 35 | 89 | 67 | 50 | 1,133 | 68
（予備率） | 9.7% | 8.7% | 5.5% | 11.0% | 4.9% | 4.9% | 3.0% | 6.4% | 7.9% | 12.1% | 3.0% | 7.0% | 43.7%
①最大電力需要 | 7,007 | 472 | 1,445 | 5,090 | 9,253 | 2,597 | 2,791 | 545 | 1,128 | 549 | 1,643 | 16,260 | 156
②供給力 | 7,687 | 513 | 1,524 | 5,650 | 9,801 | 2,745 | 2,875 | 580 | 1,258 | 616 | 1,727 | 17,488 | 225
②供給－①需要 | 680 | 41 | 79 | 560 | 547 | 148 | 84 | 35 | 130 | 67 | 84 | 1,228 | 68
（予備率） | 9.7% | 8.7% | 5.5% | 11.0% | 5.9% | 5.7% | 3.0% | 6.4% | 11.6% | 12.1% | 5.1% | 7.5% | 43.7%
①最大電力需要 | 7,007 | 472 | 1,445 | 5,090 | 9,253 | 2,597 | 2,791 | 545 | 1,128 | 549 | 1,643 | 16,260 | 156
②供給力 | 7,687 | 513 | 1,524 | 5,650 | 9,896 | 2,745 | 2,875 | 580 | 1,258 | 616 | 1,822 | 17,583 | 225
②供給－①需要 | 680 | 41 | 79 | 560 | 643 | 148 | 84 | 35 | 130 | 67 | 179 | 1,323 | 68
（予備率） | 9.7% | 8.7% | 5.5% | 11.0% | 6.9% | 5.7% | 3.0% | 6.4% | 11.6% | 12.1% | 10.9% | 8.1% | 43.7%
九州の供給力：+34(原子力+89、揚水+6、融通▲61)
中部の供給力：+20(九州への融通分+20)
中国の供給力：+41(九州への融通分+41)
九州の供給力：+95(原子力+89、揚水+6)
（参考）仮に川内原発が再稼働した場合の試算
2

## Slide 4
２．2015年度夏季の電力需給対策
（１） 節電協力要請（数値目標を設けない）
全国（沖縄電力管内を除く）において、現在定着している節電の取組が、国民生活や経済活動への影響を極力回避した無理のない形で、確実に行われるよう、「数値目標を伴わない」節電の協力を要請※する。
※ 期間は7月1日（水）から9月30日（水）までの平日（8月13日（木）及び14日（金）を除く。）の9時から20時まで。
（２） 需給ひっ迫への備え
大規模な電源脱落により、万が一、電力需給がひっ迫する場合への備えとして、需給両面の対策を講じる。
①火力発電所の計画外停止を最大限回避するため、電力会社に対して、発電設備等の保守・保全を強化することを要請する。
②電力の安定供給を確保するため、電力広域的運営推進機関に対して、電力会社管内の需給状況を改善する必要があると認められる時は、他の電力会社に対し、速やかに融通を指示するなど必要な対応を講じることを要請する。
③自家発電設備の活用を図るため、中西日本において設備の増強等を行う事業者に対して補助を行う。
④電力会社に対して、随時調整契約等の積み増し、ディマンドリスポンス等、需要面での取組の促進を図ることを要請する。
⑤産業界や一般消費者と連動した「節電・省エネキャンペーン」（次頁）を実施する。
2015年度夏季の電力需給対策
3

## Slide 5
「節電・省エネキャンペーン」の実施
（１）産業界や一般消費者と連動した節電・省エネの推進
民間企業などと協力し、節電・省エネを行う一般消費者に有益な情報をホームページ等において提供するとともに、民間企業などで実施している節電・省エネの取組を募集し、サイト上で紹介する。
（２）「見える化」による家庭の節電・省エネ行動の推進
家庭における節電・省エネ行動を促すような省エネ情報等をスマートフォンやタブレットに提供する。情報提供手法については、産業界や一般消費者の多くの方のアイデアを取り入れるべく、アイデア・コンテストを実施する。
節電・省エネキャンペーン
平成２６年度補正予算において構築された省エネ地域プラットフォームが、中小企業等の省エネに関する相談窓口となり、必要に応じて専門家（省エネ関連、その他経営関連）を紹介・マッチングし、地域におけるきめ細かな省エネ支援を実施する。
（３）省エネ地域プラットフォームを活用したきめ細かな省エネ相談の実施
関西電力及び九州電力管内において、地方経済産業局、関係自治体及び電力会社が連携して、街頭で節電・省エネへの呼びかけ等を実施する。
（４）街頭キャンペーン等のイベントの実施
4